Приложение №2.30

к оценочным материалам по специальности

13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация

Задания, позволяющие осуществлять оценку компетенций по дисциплине

«ПП.07.01 Производственная практика Дополнительный профессиональный блок (АО "ЮТЭК-Региональные сети", ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ")

Шифр и Наименование дисциплины

Нефтеюганск, 2025

ПК 7.1. Выполнять работы по эксплуатации элементов интеллектуальных энергосистем и систем интеллектуального учета

Задание №13

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Как называется устройство?

Статический электромагнитный аппарат, предназначенный для преобразования напряжения в сетях переменного тока.

Ответ: Трансформатор

Задание №18

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Назовите свойство релейной защиты - безотказно действовать в пределах установленной для неё зоны и не работать ложно в режимах, при которых действие РЗА не предусматривается.

Ответ: Надежность

Задание №19

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Назовите свойство релейной защиты, характеризующее способность в кратчайший промежуток времени (лучше всего мгновенно) выявить и отключить повреждённый элемент энергосистемы.

Ответ: Быстродействие

Задание №22

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между аппаратами до 1000 В и их аналогами (функциями) выше 1000 В.

|  | Аппарат до 1000 В |  | Аналог (функция) выше 1000 В |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический выключатель | А | Выключатель нагрузки. |
| 2 | Магнитный пускатель, контактор | Б | Выключатель. |
| 3 | Рубильник | В | Разъединитель. |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Задание №37

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность алгоритма ввода резервного трансформатора после отключения рабочего.

- Проверка наличия напряжения на стороне ВН резервного трансформатора.

- Автоматическое отключение повреждённого рабочего трансформатора.

- Подача команды на включение выключателя резервного трансформатора со стороны НН.

- Контроль готовности и отсутствия запретов на включение АВР.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 4 | 1 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №39

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность восстановления нормального режима после устранения КЗ

- Подключение восстановленной линии под напряжение.

- Перевод схемы подстанции из ремонтной в рабочую (снятие заземлений, включение выключателей).

- Контроль нормальных параметров работы (напряжение, ток, cos φ).

- Отключение резервных связей (АВР), если они были задействованы.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 1 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №40

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность звеньев в тракте передачи электроэнергии от электростанции к потребителю

- Распределительная сеть 0,4 кВ

- Повышающая трансформаторная подстанция

- Электроприёмник потребителя (станок, освещение)

- Магистральная линия электропередачи 110-750 кВ

- Понижающая подстанция 110/10 кВ

- Распределительная сеть 6-10 кВ

- Генератор электростанции (10-20 кВ)

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ключи к оцениванию тестовых заданий по дисциплине и критерии оценивания

| № задания | Эталонный (правильный) ответ | Текущая аттестация | Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Трансформатор |  | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов |
| 18 | Надежность |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |
| 19 | Быстродействие |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |
| 22 | 1Б2А3В |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 37 | 2413 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |
| 39 | 2134 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |
| 40 | 7245613 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |
|  | Критерии оценивания | Тестирование считается выполненным в случае, если верно выполнено 5 из 7 заданий |  |